附件1

2021年学校教室采光和照明国家随机抽检结果汇总表

鹤山  市                                      填报日期  2021年9月 13日

| 学校名称 | 检查内容符合要求的学校数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合检测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采光方向 | 装设人工照明 | 防眩光措施 | 教室人均面积 | 窗地面积比 | 黑板面照度 | 黑板面均匀度 | 课桌面照度 | 课桌面均匀度 |  |
| 鹤山市沙坪街道第二小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 鹤山市沙坪街道文边小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 鹤山市沙坪街道玉桥小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 鹤山市共和镇共和中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 鹤山市鹤城镇第一小学 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 鹤山市鹤城镇第二小学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 鹤山市址山镇麦源生学校 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 鹤山市址山镇云乡学校 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 鹤山市雅瑶镇雅瑶中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 鹤山市雅瑶镇振华中学 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |

填表人：陈玉婷                  联系电话：8818386                审核人：黄伟坚

附件2

2021年托幼机构、校外培训机构教室采光和照明抽检结果汇总表

鹤山  市                                      填报日期   2021年 9月 13日

| 机构类别 | 辖区单位总数（个） | 抽检单位数（个） | 单个抽检项目符合要求单位数（个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接天然采光 | 采光系数 | 窗地面积比 | 照度平均值 | 采光方向 | 防眩光措施 | 室内表面反射比 | 装设人工照明 | 课桌面照度 | 黑板照度 |
| 托幼机构 | 95 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| 校外培训机构 | 21 | 5 | — | 0 | 3 | — | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 |

填表人：陈玉婷                   联系电话：8818386                审核人：黄伟坚