## Sheet1
附件1
鹤山市老年人居家适老化改造项目建议清单
序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型
1 | （一） 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础
2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道，保证路面平滑、无高差障碍，方便轮椅进出。 | 基础
3 |  | 平整硬化 | 对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 | 可选
4 |  | 安装扶手 | 在高差变化处安装扶手，辅助老年人通过。 | 可选
5 | （二） 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。 | 可选
6 |  | 平拉门改为推拉门 | 方便开启，增加通行宽度和辅助操作空间。 | 可选
7 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门进行拓宽，提高通过性，方便轮椅进出。 | 可选
8 |  | 下压式门把手改造 | 可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门。 | 可选
9 |  | 安装闪光振动门铃 | 供听力视力障碍老年人使用。 | 可选
10 | （三） 卧室改造 | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃放等动作，辅助喂食、处理排泄物等。 | 可选
11 |  | 安装床边护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床，保证老年人睡眠和活动安全。 | 基础
12 |  | 配置防压疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等。 | 可选
13 | （四） 如厕、洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，辅助老年人起身、站立、转身和坐下，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或助力扶手等。 | 基础
14 |  | 蹲便器改 坐便器 | 减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用。 | 可选
15 |  | 水龙头改造 | 采用拨杆式或感应水龙头，方便老年人开关水阀。 | 可选
16 |  | 浴缸、淋浴房改造 | 拆除浴缸/淋浴房，更换浴帘、浴杆，增加淋浴空间，方便照护人员辅助老年人洗浴。 | 可选
17 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡，避免老年人滑倒，提高安全性。 | 基础
18 | （五） 厨房设备改造 | 台面改造 | 降低操作台、灶台、洗菜池高度或在其下方留出容膝空间，方便乘轮椅或体型矮小老年人操作。 | 可选
19 |  | 加设中部柜 | 在吊柜下方设置开敞式中部柜、中部架，方便老年人取放物品。 | 可选
20 | （六） 物理环境改造 | 线路改造 | 对室内老化裸露用电线路改造，确保用电安全。 | 基础
21 |  | 安装自动感应灯具 | 安装感应便携灯，避免直射光源、强刺激性光源，人走灯灭，辅助老年人起夜使用。 | 可选
22 |  | 电源插座及开关改造 | 视情况进行高、低位改造，避免老年人下蹲或弯腰，方便老年人插拔电源和使用开关。 | 可选
23 |  | 墙面粉刷 | 针对室内墙面（吊顶）严重脱落、灰暗等状况，进行墙面粉刷。 | 可选
24 |  | 安装防撞护角、防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，避免老年人磕碰划伤，必要时粘贴防滑条、警示条等符合相关标准和老年人认知特点的提示标识。 | 可选
25 |  | 适老家具配置 | 比如换鞋凳、适老椅、电动升降晾衣架等。 | 可选
26 | （七） 老年用品配置 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等。 | 基础
27 |  | 轮椅、助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间范围。 | 可选
28 |  | 放大装置 | 运用光学、电子原理进行影像放大，方便老年人近用。 | 可选
29 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨导助听器等。 | 可选
30 |  | 自助进食器具 | 辅助老年人进食、包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）等。 | 可选
31 |  | 防走失装置 | 用于监测失智老年人或其他精神障碍老年人定位，避免老年人走失，包括防走失手环、防走失胸卡等。 | 基础
32 |  | 安全监控装置 | 佩戴于人体或安装在居家环境中，用于监测老年人动作或居室环境，发生险情时及时报警，包括红外探测器、紧急呼叫器、烟雾/煤气泄露/溢水报警器等。 | 可选